实验（实训）室

安全管理

海南工商职业学院

二〇二一年十一月

实验（实训）室安全管理

# —、实验（实训）室安全培训

## （一）普及性安全培训

进入实验（实训）室的所有人员包括临时工作人员都应该进行普及性的安全培训。培训内容包括：实验（实训）室防火、水、电安全使用等一般规程与紧急情况应急预案；实验（实训）室安全设施的分布和使用方法；实验（实训）室安全须知和安全标示等。具体培训由各实验（实训）室使用部门组织。

## （二）专业性安全培训

所有拟进入实验（实训）室进行实验的人员包括临时工作人员，都应该进行专业性的安全培训。培训内容除包括上述普及性的安全培训内容外，还应根据具体实验类型进行相关的安全操作培训和安全防护培训。具体培训由各实验（实训）室使用部门组织。

## （三）重点科目安全培训

所有拟进入实验（实训）室进行涉及易燃、易爆、剧毒或放射性危险品使用的人员必须进行重点科目的安全培训。培训内容除包括上述普及性和专业性的安全培训内容外，还应根据所（可能）涉及的具体危险品类型进行相关的安全培训，并须通过考核。具体培训和考核由各实验（实训）室使用部门组织。

## （四）实验（实训）人员培训

每年组织一次安全培训。结合上一年度的安全工作情况有针对性的加强培训，同时制定下一年度的安全工作计划。具体培训和工作计划由各实验（实训）室所属学院组织和制定。

# 二、实验（实训）室安全检查

实验（实训）室安全日常检查以各实验（实训）室安全责任人为主。各安全责任人要经常巡视所负责的实验（实训）室，提醒大家注意防范安全事故的发生，及时发现、整改安全隐患；各学院负责督促各实验（实训）室安全责任人切实履行职责。

## （一）定期安全检查

1.各学院每月要对所有实验（实训）室进行一次全面的安全检查并认真做好检查记录。

2.教务处联合保卫处每学期组织一次重点实验（实训）室安全抽查。

## （二）临时安全检查

1.特殊天气期间及重大节假日前，教务处联合保卫处组织临时的安全检査。

2.根据上级统一安排，学校组织临时专项检査。

# 三、实验（实训）室安全设施配备、定期检查与更新

1.保卫处依据不同情况为各楼宇的公共区域配备消防栓、消防带、各类灭火器等消防器材以及警示牌、应急灯、门禁、紧急开关等其它安全设施。

2.各实验（实训）室根据类型和实际需要配备房间内部的安全设施（如警示牌、急救药箱、小型灭火器、通风橱等）。

3.所有的安全设施要定期检査、维护和更新，以保持其良好的状态。

# 四、对于以下几种情况学校将给予通报批评

1. 在使用实验（实训）室后未及时关闭电源、门窗的使用教师。

2.不认真落实实验（实训）室安全管理规定的学院。

3.对于安全隐患不积极整改的学院。

4.发生违规安全事故，造成一定影响但未造成人员伤亡。

海南工商职业学院

二〇二一年十一月